恩施州同欣监理公司

建设工程安全生产检查表（一）

（建筑施工项目）

工程名称：                                             形象进度：

| 检查项目 | 检查内容 | 检查情况 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工现场 实体安全 | 1 脚手架体系。施工现场架设与专项方案是否相符，立杆、水平杆、剪刀撑的设置是否符合规范要求，搭设人员是否持有特种作业人员证书，交底及验收记。 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
|  | 2施工作业层防。是否与进度同步，脚手板是否满铺、牢固稳定；脚手板材质是否符合要求；防护栏杆是否规范。 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
|  | 3 洞口及临边防护。工作面边缘是否规范设置防护；防护设施的构造、强度是否符合规范要求；防护设施是否规范化、定型化；电梯井是否每层硬质防护。 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
|  | 4 施工用电。专项方案编制、审核程序是否符合规定；现场安装是否与专项方案相符；是否采用TN-S系统；接地与接零保护系统是否规范；配电线路、配电箱与开关箱、配电室与配电装置、现场照明、用电档案是否符合规定。 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
|  | 5 施工通道及防护棚（主要出入口及钢筋棚）。是否按规定设置了施工通道及防护棚；搭设是否标准化。 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
|  | 6 施工钢平台和转料平台。是否编制了专项施工方案并经审批；搭设是否标准化，应设置限载标志、验收牌；安装后是否组织验收。 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
|  | 7 个人防护。安全帽是否配戴正确；高处作业是否系有安全带、绳；特种作业人员、特殊作业、环境是否有防护措施。 |  | □符合要求 □基本符合□不符合 |
|  | 8 施工扬尘整治。场内道路保洁情况；围挡设施保洁维护情况；冲洗设施和喷淋设施情况；非作业区施工裸土全覆盖情况；场内分区管理情。 |  | □符合要求 □基本符合□不符合 |
| 现场消防 安全 | 9临时用房防火。建筑构件燃烧性能等级应为A级；金属夹芯板芯材燃烧性能等级应为A级。 |  | □符合要求 □基本符合□不符合 |
|  | 10消防器具。配电房处应配干粉灭火器、消防用砂、铁锹、消防斧；在建工程应随施工进度安装消防立管、消火栓、消防水带及水枪；楼层疏散通道上设干粉灭火器。 |  | □符合要求 □基本符合□不符合 |
|  | 11疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通、是否设置楼栋号消防责任牌、是否有消防平面布置书和疏散指示标志。 |  | □符合要求 □基本符合□不符合 |
|  | 12办公场所、员工集体宿舍是否与作业区分开设置，并保持安全距离。 |  | □符合要求 □基本符合□不符合 |
|  | 13在建工程内是否设置员工集体宿舍。 |  | □符合要求 □基本符合□不符合 |
|  | 14用于在建工程的装饰、防水、装饰及防腐等材料的燃烧性能等级是否符合设计要求。 |  | □符合要求 □基本符合□不符合 |
| 安全责任 履责情况 | 15审查安全专项方案情况及验收情况。检查审批和验收记录。 |  | □符合要求 □基本符合□不符合 |
|  | 16安全隐患检查与整改。是否签发监理通知，是否有整改和复查验收记录。 |  | □符合要求 □基本符合□不符合 |
|  | 17安全监理计划（细则）编制、审批。 |  | □符合要求 □基本符合□不符合 |
| 总计：符合要求 项，基本符合 项，不符合 项 |  |  |  |

检查组成员签字：                              检查时间：

恩施州同欣监理公司

建设工程安全生产检查表（二）

（起重设备安装、使用管理）

工程名称：                                  形象进度：

| 序号 | 检查内容 | 检查情况 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | “一体化”管理执行情况，有无分包合同、安全协议书、安拆单位资质及特种作业人员 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| - 2 | 设备的安装或拆，是否办理了告知手续 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| 3 | 使用中的设，是否有检验检测报告，是否经参建各方联合验收，有无违规使用情况 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| - 4 | 设备使用登，证明办理情况，是否置于设备明显位置 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| - 5 | 超过使用登记期限的设，是否经检验检测机构进行复检合格并重新领取使用登记证明 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| - 6 | 设备安装、拆，是否有设备安装、拆卸专项施工方案；属于需要论证范畴，是否制定了安全措施并组织进行专家论证；方案编制审批及论证程，是否符合要求；设备安装、拆除，是否进行了旁站，是否有记录 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| - 7 | 设备使用单位是否对设备使用情况开展日常检查和周检，有无记录 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| - 8 | 安装单位是否履行了设备安全月检制度，并对设备进行维护保养；相关资料是否齐全，发现的隐患是否整改落实 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| - 9 | 设备附着后是否组织进行验收 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| 总计：符合要求 项，基本符合 项，不符合 项 |  |  |  |

检查组成员签字：                              检查时间：

恩施州同欣监理公司

建设工程安全生产检查表（三）

（高大模板支撑施工）

工程名称：                               形象进度：

| 序号 | 检查内容 | 检查情况 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 专项方案内容是否齐全，编制说明、工程概况、施工计划、工艺技术、安全措施、劳动力计划、计算书及图纸。 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| - 2 | 施工单位是否依据专家论证意见，完善方案，报施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后实施。 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| - 3 | 高大模板验收是否符合要求，施工单位技术负责人和项目总监理工程师签字是否齐全。 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| - 4 | 高大模板支撑系统地基处理是否符合规范要求。 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| - 5 | 高大模板支撑系统搭设构造是否符合规范要求。 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| - 6 | 高大模板支撑系统搭设使用材料是否与方案一致。 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| - 7 | 混凝土浇筑前，项目技术负责人及总监是否确认安全生产条件，签署浇筑令。 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| - 8 | 高大模板支撑系统拆除是否符合规范要求。 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| - 9 | 监理单位是否将高大模板列入监理规划和实施细则，并严格全过程监理。 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| 总计：符合要求 项，基本符合 项，不符合 项 |  |  |  |

检查组成员签字：                           检查时间：

恩施州同欣监理公司

建设工程安全生产检查表（四）

（基坑土方开挖及支护工程）

工程名称：                           形象进度：

| 序号 | 检查内容 | 检查情况 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基坑工程设计文件签章齐全 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| 2 | 基坑工程按照规定编制和审批安全专项施工方案 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| 3 | 超过一定规模的基坑工程安全专项施工方案进行专家论证 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| 4 | 办理基坑施工专项许可 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| 6 | 验收资料齐全有效 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| 7 | 基坑监测由建设单位委托有资质的第三方监测 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| 8 | 基坑坡顶、坡面和坡底有适当的排水措施 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| 9 | 基坑支护结构完整 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| 10 | 基坑坡顶地面无明显裂缝 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| 11 | 基坑周边建筑物无明显变形 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| 总计：符合要求 项，基本符合 项，不符合 项 |  |  |  |

检查组成员签字：                            检查时间：